BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

# Facultad de ciencias físico matemáticas

### PROGRAMA DE ASIGNATURA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE ESTUDIOS 1999 DE LA LICENCIATURA EN FÍSICA APLICADA

| ## NOMBRE DE LA ASIGNATURA : | Física Médica II |
| --- | --- |

| ## NIVEL EDUCATIVO: | Formativo |
| --- | --- |

| ## CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: | LFA |
| --- | --- |

| ## PRE-REQUISITOS (DESEABLES): | Introducción a la Física Contemporánea |
| --- | --- |

| HRS. TEÓRICAS/SEM: | 3 | HRS. PRÁCTICAS/SEM: | 0 | CRÉDITOS: | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:

HABILIDADES GENERALES A DESARROLLAR:

ACTITUDES GENERALES A DESARROLLAR:

CONTENIDO TEMÁTICO

| UNIDAD: 1 |  | TÍTULO: Radiobiología. Objetivo: El alumno aprenderá los conceptos biológicos que conlleva la interacción con un haz de radiación y los cambios que se pueden provocar a nivel celular en especial en el ADN.. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### CONTENIDO DE LA UNIDAD |  |  |  | Tiempo estimado de impartición (hrs). ##### HT HP |  |
| 1.1 | Interacciones biológicas de la radiación. |  |  | 1 | 0 |
| 1.2 | Teoría del impacto simple. Rupturas. |  |  | 1 | 0 |
| 1.3 | Radiosensibilidad. Respuesta celular a la radiación. Respuesta sistémica a la radiación. Respuesta orgánica total a al radiación. |  |  | 1 | 0 |
| 1.4 | Efectos tempranos y efectos tardíos a la radiación. |  |  | 1 | 0 |
| 1.5 | Radiobiología clínica: a) Radiodiagnóstico, b) Medicina nuclear, c) Radioterapia. |  |  | 1 | 0 |
| 1.6 | Modelos radiobiológicos históricos. Modelo lineal cuadrático. Ley de Bergonié y Tribondeau. |  |  | 1 | 0 |
| 1.7 | Radiosensibilidad relativa a los tejidos y órganos. Radioprotectores. |  |  | 1 | 0 |
| 1.8 | Transferencia lineal de energía. |  |  | 1 | 0 |
| 1.9 | Hidrólisis del agua. |  |  | 1 | 0 |
| 1.10 | Modelo blanco único, impacto único. |  |  | 1 | 0 |
| 1.11 | Efectos hematológicos. Efectos citogenéticos. |  |  | 1 | 0 |
| 1.12 | Neoplacias malignas inducidas por radiación. |  |  | 1 | 0 |
|  | HORAS TOTALES: |  |  | 12 | 0 |

| UNIDAD: 2 |  | TÍTULO: Máquinas de Radioterapia. Objetivo: Conocer la operación de los equipos que se usan en radioterapia y el control de calidad que por normas oficiales mexicanas se les debe aplicar. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### CONTENIDO DE LA UNIDAD |  |  |  | Tiempo estimado de impartición (hrs). ##### HT HP |  |
| 2.1 | Equipos de teleterapia. |  |  | 1 | 0 |
| 2.2 | Equipos de braquiterapia. |  |  | 1 | 0 |
| 2.3 | Sistemas de planeación. |  |  | 0.5 | 0 |
| 2.4 | Equipos de simulación de tratamientos. |  |  | 1 | 0 |
| 2.5 | Equipos de terapia superficial. |  |  | 1 | 0 |
| 2.6 | Equipos de control de calidad. |  |  | 1 | 0 |
| 2.7 | Equipos para sistemas de fijación. |  |  | 1 | 0 |
| 2.8 | Equipos para elaboración de protecciones. |  |  | 1 | 0 |
| 2.9 | Aplicadores oftálmicos. |  |  | 0.5 | 0 |
|  | HORAS TOTALES: |  |  | 8 | 0 |

| UNIDAD: 3 |  | TÍTULO: Computación Aplicada. Objetivo: Conocer el hardware y software aplicados a la física médica en aplicaciones dosimétricas y de uso médico. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### CONTENIDO DE LA UNIDAD |  |  |  | Tiempo estimado de impartición (hrs). ##### HT HP |  |
| 3.1 | Sistemas de planeación comercial. |  |  | 1.5 | 0 |
| 3.2 | Localización de puntos de referencia. |  |  | 1.5 | 0 |
| 3.3 | Scaner’s de uso médico. |  |  | 1.5 | 0 |
| 3.4 | Redes (internet, sistemas de intercomunicación de equipo). |  |  | 1.5 | 0 |
| 3.5 | Interpretación de placas de tomografía computarizada y resonancia magnética. |  |  | 2 | 0 |
|  | HORAS TOTALES: |  |  | 8 | 0 |

| UNIDAD: 4 |  | TÍTULO: Planeación de Tratamientos. Objetivo: El alumno conocerá el equipo de diagnóstico clínico y simulación de tratamientos. También aprenderá a localizar puntos de referencia anatómicos y radigráficos. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### CONTENIDO DE LA UNIDAD |  |  |  | Tiempo estimado de impartición (hrs). ##### HT HP |  |
| 4.1 | Geometría y dirección de los haces. Localización de puntos de referencia. |  |  | 1 | 0 |
| 4.2 | Alineación de pacientes. |  |  | 1 | 0 |
| 4.3 | Sistemas de fijación. Marcación de puntos de referencia. |  |  | 1 | 0 |
| 4.4 | ICRU50. |  |  | 1 | 0 |
| 4.5 | Funcionamiento de un simulador convencional. |  |  | 1 | 0 |
| 4.6 | Funcionamiento de un tomógrafo computarizado. |  |  | 1 | 0 |
| 4.7 | Funcionamiento de una resonancia magnética. |  |  | 1 | 0 |
| 4.8 | Imágenes T1 y T2. Imágenes portales (imágenes de verificación). |  |  | 1 | 0 |
|  | HORAS TOTALES: |  |  | 8 | 0 |

| UNIDAD: 5 |  | TÍTULO: Normatividad de la Radiación. Objetivo: El alumno conocerá la legislación del uso de las radiaiciones en aplicaciones médicas de acuerdo al Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### CONTENIDO DE LA UNIDAD |  |  |  | Tiempo estimado de impartición (hrs). ##### HT HP |  |
| 5.1 | Reglamento General de Seguridad Radiológica. |  |  | 0.5 | 0 |
| 5.2 | Clasificación de áreas controladas. Clasificación de fuentes radiactivas. |  |  | 0.5 | 0 |
| 5.3 | Programa de un sistema de limitaciones de dosis para e lpersonal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. |  |  | 0.5 | 0 |
| 5.4 | Organigrama de un departamento de radioterapia, radiodiagnóstico y medicina nuclear. |  |  | 0.5 | 0 |
| 5.5 | Cálculo de blindajes. |  |  | 0.5 | 0 |
| 5.6 | Normas oficiales mexicanas para el uso de la radiación ionizante. |  |  | 0.5 | 0 |
| 5.7 | Organigrama de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Trámites ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. |  |  | 0..5 | 0 |
| 5.8 | Organismos internacionales que regulan el uso de la radiación ionizante. |  |  | 0.5 | 0 |
|  | HORAS TOTALES: |  |  | 4 | 0 |

| UNIDAD: 6 |  | TÍTULO: Imagen Radiológica. Objetivo: El alumno conocerá los equipos de rayos X, su forma de operación y el proceso de elaboración de una placa radiográfica. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### CONTENIDO DE LA UNIDAD |  |  |  | Tiempo estimado de impartición (hrs). ##### HT HP |  |
| 6.1 | Tubos de rayos X. |  |  | 1 | 0 |
| 6.2 | Diagramas de rendimiento de rayos X. |  |  | 1 | 0 |
| 6.3 | Generación de rayos X. |  |  | 1 | 0 |
| 6.4 | Emisión de rayos X. |  |  | 1 | 0 |
| 6.5 | Película radiográfica. |  |  | 1 | 0 |
| 6.6 | Revelado de la imagen latente |  |  | 1 | 0 |
| 6.7 | Pantallas intensificadoras. |  |  | 1 | 0 |
| 6.8 | Dispositivos de colimación del haz. Rejilla. |  |  | 1 | 0 |
| 6.9 | Calidad radiográfica. |  |  | 1 | 0 |
| 6.10 | Exposición radiográfica. |  |  | 1 | 0 |
| 6.11 | Técnicas radiográficas. |  |  | 1 | 0 |
| 6.12 | Control de calidad de los equipos radiográficos. Normas oficiales mexicanas para radiogramas. |  |  | 1 | 0 |
|  | HORAS TOTALES: |  |  | 12 | 0 |

| UNIDAD: 7 |  | TÍTULO: Medicina Nuclear. Objetivo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### CONTENIDO DE LA UNIDAD |  |  |  | Tiempo estimado de impartición (hrs). ##### HT HP |  |
| 7.1 | Detectores semiconductores. |  |  | 2 | 0 |
| 7.2 | Isótopos radiactivos (usados en medicina nuclear). |  |  | 1 | 0 |
| 7.3 | Determinación de la dosis tiroides. |  |  | 1 | 0 |
| 7.4 | Calibradores de dosis. |  |  | 1 | 0 |
| 7.5 | Cámara Anger. |  |  | 1 | 0 |
| 7.6 | Tomografía con emisión de positrones. |  |  | 2 | 0 |
| 7.7 | Estudios con trazadores radiactivos. |  |  | 1 | 0 |
| 7.8 | Vida media y vida media biológica. |  |  | 1 | 0 |
| 7.9 | Cálculo de dosis para cuerpo total. |  |  | 1 | 0 |
| 7.10 | Dosis permisible para medicina nuclear. |  |  | 1 |  |
|  | HORAS TOTALES: |  |  | 12 | 0 |

###### HT         HP

| HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA: | 48 | 0 |
| --- | --- | --- |

| CRITERIOS DE EVALUACIÓN (SUGERIR SI DEBE SER DEPARTAMENTAL, POR EL PROFESOR, OTROS) |  |
| --- | --- |
| #### Exámenes parciales: | 70% |
| Exámenes departamentales: |  |
| Simulaciones: |  |
| Tareas: | 10% |
| Trabajos de investigación: | 20% |
| Prácticas de laboratorio: |  |
| Proyecto final: |  |
| TOTAL: | 100% |

| ACTIVIDADES GENERALES DE APOYO AL CURSO | RECURSOS NECESARIOS |
| --- | --- |

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN:

Aprobar todos los exámenes, entregar todas las tareas y entregar los trabajos de investigación.

BIBLIOGRAFÍA (MÍNIMA RECOMENDADA BASICA Y COMPLEMENTARIA):

- StrotherG. K., Física aplicada a las Ciencias de la Salud, McGraw-Hill, 2ª. Edición. - Latorre Travis E., Radiobiología Médica, - Meredith W. J. y Massey J. B., Fundamental Physics of Radiology, - Elford Johns H., The Physics of Radiology, - Determinación de la Dosis Absorbida en Haces de Fotones y Electrones. Código de Práctica Internacional, ismo Internacional de Energía Atómica, Segunda Edición, Viena, 1998. - Khan Faiz M., The Physics of Radiation Therapy, Second Edition, - Zagzebski A. James, Essentials of Ultrasond Physics, E. Mosby, - Bushong C. Stewart, Magnetic Resonance Imaging, Ed. Mosby, - Bushong C. Stewart, Manual de Radiaología para Técnicos. Física, Biología y Protección Radiológica, %a. Edición, - Christen’s Physics of Diagnostic Radiolbiology, 4ª. Edición, - Gray E. Joel, Winker T., Norlin Stears John, Quality Control in Diagnostic Imaging, Ed. Aspen,

TITULAR DE LA ASIGNATURA (SUGERIR: SI ES NECESARIO Y UN POSIBLE METODO DE ELECCION ):

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA:

Julio de 2001

AUTOR(ES) DE LA ELABORACION DEL PROGRAMA:

Academia de Física

PROPUESTA METODOLOGICA PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (RECOMENDADA):